## 1-SHOPHOUSE
DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN CĂN HỘ SHOPHOUSE
TT | HẠNG MỤC | VẬT LIỆU | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THƯƠNG HIỆU | XUẤT SỨ
I | Sàn
1 | Tầng 1; 2; 3 | Láng vữa xi măng | Kích thước theo thiết kế |  | Việt Nam
2 | Phòng vệ sinh | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
3 | Logia | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
4 | Len cửa ra vào | Đá Granite tự nhiên | Kích thước theo thiết kế | Vinastone hoặc tương đương | Việt Nam
II | Tường
1 | Tầng 1; 2; 3 | Trát vữa xi măng | Kích thước theo thiết kế | Vữa Xi măng; mác vữa theo thiết kế | Việt Nam
2 | Phòng vệ sinh | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
III | Trần
1 | Tầng 1; 2; 3 | Trần bê tông; k trát | Kích thước theo thiết kế |  | Việt Nam
2 | Phòng vệ sinh | Trần bê tông; k trát | Kích thước theo thiết kế |  | Việt Nam
IV | Cửa
1 | Cửa đi phòng vệ sinh/cửa thông phòng | Không bao gồm | Kích thước theo thiết kế
2 | Cửa sổ | Cửa nhôm kính | Kích thước theo thiết kế | Hệ nhôm theo biên dạng XingFa Phụ kiện KingLong/Draho Kính Việt Nhật hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
3 | Cửa ra vào tầng 1 | Cửa nhôm kính | Kích thước theo thiết kế | Hệ nhôm theo biên dạng XingFa Phụ kiện KingLong/Draho Kính Việt Nhật hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
4 | Cửa ra vào tầng 2; 3 | Cửa thép chống cháy | Kích thước theo thiết kế | Galaxy/Hisung hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
V | Tủ bếp, thiết bị bếp
1 | Đường ống/đầu chờ | Ống uPVC; PPR | Kích thước theo thiết kế | Sino/Cadisun/Hoàng Đạt/Vinacap hoặc tương đương; | Asia/Việt Nam
2 | Đường ống hút mùi bếp; khu WC | Ống uPVC | Kích thước theo thiết kế | Europile/Tiến Phong hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
VI | Hệ thống Cấp/thoát nước
1 | Đường ống/đầu chờ | Ống uPVC; PPR | Kích thước theo thiết kế | Europile/Tiến Phong hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
VII | Cầu thang
1 | Mặt bậc; cổ bậc | Trát vữa xi măng | Kích thước theo thiết kế |  | Việt Nam
VIII | Hệ thống cơ điện
1 | Đường ống/đường dây | Ống luồn dây PVC Dây: Dây dẫn điện; dây tín hiệu mạng Ống đồng; ống nước ngưng Ống cấp gió tươi (nếu có) | Kích thước theo thiết kế | Sino/Cadisun/Hoàng Đạt/Vinacap/Hoa Sen hoặc tương đương; | Asia/Việt Nam

## Sheet1
1751071677

## 2-CANHO
TT | HẠNG MỤC | VẬT LIỆU | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THƯƠNG HIỆU | XUẤT SỨ
A | CĂN HỘ
I | Sàn
1 | Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bếp, tiền sảnh, phòng đa năng | Gỗ công nghiệp | -Chống nước, Chống xước | Newsky/Inovar hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
-Kích thước, màu sắc theo thiết kế
2 | Phòng vệ sinh Master | Gạch ceramic chống trơn | -Kích thước 300x600mm | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
3 | Phòng vệ sinh chung | Gạch ceramic chống trơn | -Kích thước 300x600mm | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
4 | Logia | Gạch ceramic chống trơn | -Kích thước 300x300mm | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
5 | Logia giặt phơi | Gạch ceramic chống trơn | -Kích thước 300x300mm | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
6 | Len đá chân cửa vệ sinh | Đá Granite | -Đá Granite | Vinastone hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
|  |  | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
II | Tường
1 | Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ | Sơn nước hoàn thiện | -Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp) | Maxilite | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
2 | Logia | Sơn nước hoàn thiện | -Sơn (sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp) | Jotun-Jotashield | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | Dulux Weathershield
hoặc tương đương
3 | Phòng vệ sinh Master | Gạch ceramic chống trơn | -Kích thước 600x600mm | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
4 | Phòng vệ sinh chung | Gạch ceramic chống trơn | -Kích thước 300x600mm | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
|  |  | -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
III | Trần
1 | Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, tiền phòng, lối đi, phòng đa năng | Trần thạch cao, sơn nước hoàn thiện | -Trần thạch cao tiêu chuẩn dày 9mm, khung xương chìm | -Khung xương: Vĩnh Tường/Zinca | Asia/Việt Nam
|  |  | -Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp), màu sắc theo thiết kế | -Tấm trần Gyproc/Zinca
-Sơn Maxilite
hoặc tương đương
2 | Logia | Trần BTCT trát phẳng, sơn nước hoàn thiện | -Trát vữa xi măng cát | Maxilite | Việt Nam
|  |  | -Sơn (sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp), -Màu sắc theo thiết kế | hoặc tương đương
3 | Phòng vệ sinh | Trần thạch cao, sơn nước hoàn thiện | -Trần thạch cao chống ẩm dày 9mm, khung xương chìm. | -Khung xương: Vĩnh Tường/Zinca | Asia/Việt Nam
|  |  | -Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp), màu sắc theo thiết kế | -Tấm trần Gyproc/Zinca
-Sơn Maxilite
hoặc tương đương
IV | Cửa sổ cửa đi
1 | Cửa sổ phòng ngủ | Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính | - Khung nhôm, kính dán 02 lớp an toàn 6.38~8.38mm; | - Hệ nhôm biên dạng Xingfa | Asia/Việt Nam
|  |  | - Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế. | -Kính Việt Nhật
hoặc tương đương
2 | Cửa đi kính logia | Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính | - Khung nhôm, kính dán 02 lớp an toàn 8HS; | - Hệ nhôm biên dạng Xingfa | Asia/Việt Nam
|  |  | - Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế. | -Kính Việt Nhật
hoặc tương đương
3 | Cửa đi chính | Cửa thép chống cháy EI 60 Khóa điện từ | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế '- Khóa thông minh đa chức năng | -Galaxy/Lexmax/Hisung/tương đương | Asia/Việt Nam
-Phụ kiện: KinLong '-Khóa thông minh: LG/Samsung/tương đương
4 | Cửa đi phòng ngủ | Cửa gỗ công nghiệp | - Gỗ công nghiệp. | -An Cường/tương đương | Asia/Việt Nam
|  |  | -Khóa, tay gạt, 1 bên chìa 1 bên chốt vặn. | -Phụ kiện: KinLong
|  |  | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | -Khóa: Việt Tiệp/Huy Hoàng
hoặc tương đương
5 | Cửa phòng vệ sinh | Cửa gỗ công nghiệp | - Gỗ chống nước. | -An Cường/tương đương | Asia/Việt Nam
|  |  | -Khóa, tay gạt, 1 bên chìa 1 bên chốt vặn. | -Phụ kiện: KinLong
|  |  | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | -Khóa: Việt Tiệp/Huy Hoàng
hoặc tương đương
6 | Lan can logia | Sắt sơn tĩnh điện | -Lan can sắt | -Sắt Hòa Phát | Việt Nam
|  |  | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | -Sơn Alkyd
|  |  | -Sơn Epoxy ngoài trời | hoặc tương đương
8 | Louver (vị trí che cục nóng điều hòa) | Khung nhôm sơn tĩnh điện | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | -Sơn Alkyd | Việt Nam
hoặc tương đương
V | Tủ bếp, thiết bị bếp
1 | Tủ bếp | Gỗ công nghiệp | - Cánh tủ: MDF chịu ẩm phủ Melamine; | An Cường/tương đương | Asia/Việt Nam
|  |  | -Thùng tủ: gỗ MDF phủ Melamine; | Phụ kiện: Cariny
|  |  | -Hậu tủ MDF; | hoặc tương đương
-Kích thước, màu sắc theo thiết kế
2 | Mặt bàn bếp | Đá Granite | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | Vinastone hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
hoặc tương đương
3 | Bếp |  | -Bếp điện từ cảm ứng; | Casta hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
|  |  | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế; | hoặc tương đương
4 | Chậu rửa | Inox 304 | -Chậu rửa đôi Inox | Hiwin | Asia/Việt Nam
|  |  | -Kích thước theo thiết kế. | hoặc tương đương
5 | Vòi chậu rửa | Inox 304 | -Vòi nóng lạnh | Hiwin | Asia/Việt Nam
|  |  | -Kích thước theo thiết kế. | hoặc tương đương
VI | Thiết bị vệ sinh
1 | Chậu rửa (lavabo) | Sứ tráng men cao cấp | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế. | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
hoặc tương đương
2 | Vòi chậu rửa | Inox 304 | -Vòi nóng lạnh | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
|  |  | -Kích thước theo thiết kế. | hoặc tương đương
3 | Mặt bàn Lavabo | Đá nhân tạo Marble/Đá Granite tự nhiên | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | Vinastone hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
hoặc tương đương
4 | Tủ Lavabo | Gỗ công nghiệp | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế | An Cường | Asia/Việt Nam
Phụ kiện: Cariny
hoặc tương đương
5 | Gương |  | -Kích thước màu sắc theo thiết kế | Việt Nhật hoặc tương đương | Việt Nam
|  |  | -Kích thước, kiểu giáng theo thiết kế | hoặc tương đương
6 | Bồn Cầu | Sứ tráng men cao cấp | - Bồn cầu nắp đóng êm; | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
|  |  | - Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế; | hoặc tương đương
7 | Sen vòi | Inox 304 | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế. | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
hoặc tương đương
8 | Dây xịt nước | Mạ Chroms | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế. | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
hoặc tương đương
9 | Các phụ kiện khác | Lô giấy, thanh treo | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế. | Hiwin | Asia/Việt Nam
|  | khăn tắm, phễu thu sàn |  | hoặc tương đương
VII | Thiết bị cơ điện
1 | Đèn chiếu sáng trong nhà |  | Công suất: theo thiết kế | Rạng Đông/ Vonta/ Duhal | Asia/Việt Nam
|  |  | - Chip Led SMD/COB | hoặc tương đương
- Quang thông ( theo công suất của đèn)
- Chỉ số màu CRI> 80Ra.
- Nhiệt độ mầu 4000K-5000K ( ánh sáng trung tính)
- IP ≥ 40
2 | Ổ cắm |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60884-1 | Vonta/ Lioa/ Sino | Asia/Việt Nam
|  |  | - Chịu được cường độ dòng điện 16 Ampe - điện áp 250V | hoặc tương đương
- Đế âm loại chống cháy
- Chủng loại: theo thiết kế
- Đế vuông
3 | Công tắc |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60884-1 | Vonta/ Lioa/ Sino | Asia/Việt Nam
|  |  | - Chịu được cường độ dòng điện 16 Ampe - điện áp 250V | hoặc tương đương
- Đế âm loại chống cháy
- Chủng loại: theo thiết kế
- Đế vuông
4 | Chuông hình |  | .- Nguồn điện sử dụng: 220VAC, f=50Hz | Dahua | Asia
|  |  | - Môi trường hoạt động Nhiệt độ: từ 00C tới 400 C | hoặc tương đương
- Độ ẩm: tới 90%
- Hiển thị Màn hình màu 7 inch/WVGA (800x480 Pixels)
- Phương thức nói Rảnh tay
- Vật liệu Nhựa ABS+PS chống cháy
- Chức năng hỗ trợ Lưu trữ hình ảnh: lên đến 200 hình ảnh
- Kết nối với hệ thống tổng đài điện thoại
- Theo dõi qua camera giám sát.
5 | Nút nhấn chuông |  |  | Panasonic | Asia
|  |  | .- Môi trường hoạt động Nhiệt độ: từ -150C tới +550 C | hoặc tương đương
- Độ ẩm: tới 90%
- Phương thức nói Rảnh tay
- Tầm quan sát Ngang: xấp xỉ 870
- Dọc: xấp xỉ 660
- Phương pháp chiếu sáng Ánh sáng LED trắng, và hồng ngoại
- Chỉ số IP/IK IPX3
- Vật liệu Nhựa ABS chống cháy
6 | Bình nước nóng lạnh |  | Dung tích: theo thiết kế | Ariston, Ferroli | Asia/Việt Nam
|  |  | Điện áp làm việc: 220V | hoặc tương đương
Nhiệt độ đun nóng ≥ 75 độ c
Ruột bình: được phủ kín bằng lớp men Titan
Bộ chống giật ELCB
Lớp cách nhiệt bằng lớp bọt tổng hợp Polyurethane đậm đặc
Rowle an toàn: Rơ-le sẽ tự ngắt khi nhiệt độ trong bình quá 90 độ C
Thanh đốt: Thanh đốt mạ bạc
7 | Điều hòa |  | Công suất định mức: theo thiết kế | Panasonic / LG / Casper/General | Asia/Việt Nam
|  |  | Loại 2 chiều inverter | hoặc tương đương
B | CĂN HỘ DUPLEX
I | Sàn
1 | Phòng khách, phòng ăn, bếp, tiền sảnh | Gạch giả đá/Gạch Garanite | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
2 | Phòng ngủ, hành lang tầng 2 | Gỗ công nghiệp | Gỗ công nghiệp | Newsky/Inovar hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
3 | Phòng vệ sinh Master | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
4 | Logia | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
5 | Logia giặt phơi | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
6 | Len đá chân cửa vệ sinh | Đá Granite | Kích thước theo thiết kế | Vinastone hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
II | Tường
1 | Phòng khách, phòng ăn, bếp, tiền sảnh | Sơn nước hoàn thiện | Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp) 'Màu sắc theo thiết kế | Maxilite hoặc tương đương | Việt Nam
2 | Logia | Sơn nước hoàn thiện | Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp) 'Màu sắc theo thiết kế | Jotun-Jotashield/Dulux WeatherShield hoặc tương đương | Việt Nam
3 | Phòng vệ sinh Master | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
4 | Phòng vệ sinh chung | Gạch ceramic chống trơn | Kích thước theo thiết kế | Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
III | Trần
1 | Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, tiền phòng, lối đi, phòng đa năng | Trần thạch cao, sơn nước hoàn thiện | -Trần thạch cao tiêu chuẩn dày 9mm, khung xương chìm '-Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp), màu sắc theo thiết kế | -Khung xương: Vĩnh Tường/Zinca '-Tấm trần Gyproc/Zinca '- Sơn Maxilite Hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
2 | Logia | Trần BTCT trát phẳng, sơn nước hoàn thiện | - Trát vữa xi măng '- Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp; sơn hoàn thiện 02 lớp) | Maxilite hoặc tương đương | Việt Nam
3 | Phòng vệ sinh | 0 | -Trần thạch cao tiêu chuẩn chịu ẩm dày 6mm, khung xương chìm '-Sơn bả (bả 02 lớp, sơn lót 01 lớp,sơn hoàn thiện 02 lớp), màu sắc theo thiết kế | -Khung xương: Vĩnh Tường/Zinca '-Tấm trần Gyproc/Zinca '- Sơn Maxilite Hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
IV | Cửa sổ, cửa đi
1 | Cửa sổ phòng ngủ | Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính | Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế | Hệ nhôm theo biên dạng XingFa Phụ kiện KingLong/Draho Kính Việt Nhật hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
2 | Cửa đi kính logia | Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính | Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế | Hệ nhôm theo biên dạng XingFa Phụ kiện KingLong/Draho Kính Việt Nhật hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
3 | Cửa đi chính | Cửa thép chống cháy EI 60 Khóa điện từ | -Kích thước, màu sắc theo thiết kế '- Khóa thông minh đa chức năng | -Galaxy/Lexmax/Hisung/tương đương | Asia/Việt Nam
4 | Cửa đi phòng ngủ | Gỗ công nghiệp | Gỗ công nghiệp phủ melamin + khóa Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế | - Gỗ CN An Cường/Minh Long '- Phụ kiện: Kinlong '-Khóa: Việt Tiệp/Huy Hoàng hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
5 | Cửa phòng vệ sinh | Gỗ công nghiệp | Gỗ công nghiệp chống ẩm phủ melamin + khóa Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế | - Gỗ CN An Cường/Minh Long '- Phụ kiện: Kinlong '-Khóa: Việt Tiệp/Huy Hoàng hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
6 | Lan can logia | Sắt sơn tĩnh điện | Lan can sắt Kích thước, màu sắc theo thiết kế Sơn nước ngoài trời | Sơn Alkyd/Hòa Phát hoặc tương đương | Việt Nam
V | Tủ bếp, thiết bị bếp
1 | Tủ bếp | Gỗ công nghiệp | Gỗ công nghiệp phủ melamin; hậu tủ MDF hoặc tương đương Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế | Gỗ công nghiệp An Cường/Minh Long; phụ kiện Cariny hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
2 | Mặt bàn bếp | Đá nhân tạo Marble/Đá Granite tự nhiên | Kích thước theo thiết kế | Vinastone hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
3 | Mặt tường giữa tủ bếp trên và dưới | Kính/Gạch Ceramic | Kích thước theo thiết kế | Việt Nhật/Hải long/Prime/Hoàn Mỹ hoặc tương đương | Việt Nam
4 | Bếp |  | Bếp điện từ cảm ứng, 3 mặt bếp Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Casta hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
5 | Máy hút mùi |  | -Hút mùi âm tủ; kiểu truyền thống Pull-out, điều khiển cơ; Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Casta hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
6 | Chậu rửa | Inox 304 | Chậu rửa đôi Inox Kích thước theo thiết kế | Casta hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
7 | Vòi chậu rửa | Inox 304 | -Vòi nóng lạnh '- Kích thước theo thiết kế | Hiwin hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
VI | Thiết bị vệ sinh
1 | Chậu rửa (lavabo) | Sứ tráng men cao cấp | Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
2 | Vòi chậu rửa | Inox 304 | -Vòi nóng lạnh '- Kích thước theo thiết kế | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
3 | Mặt bàn Lavabo | Đá Granite tự nhiên | -Kích thước màu sắc theo thiết kế | Vinastone hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
4 | Tủ Lavabo | Gỗ công nghiệp | -Kích thước màu sắc theo thiết kế | Gỗ công nghiệp An Cường/Minh Long; phụ kiện Cariny hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
5 | Gương |  | -Kích thước màu sắc theo thiết kế | Việt Nhật hoặc tương đương | Việt Nam
6 | Bồn cầu | Sứ tráng men cao cấp | -Bồn cầu 01 khối nắp êm; ;-Kích thước màu sắc theo thiết kế | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
7 | Bồn tắm nằm | Sứ tráng men cao cấp | -Bồn tắm nằm '-Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
8 | Vòi bồn tắm | Inox 304 | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
9 | Sen vòi | Inox 304 | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
10 | Dây xịt nước | Mạ Chrome | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Bravat/Hafele hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
11 | Vách tắm kính | Kính cường lực+phụ kiện đồng bộ | -Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Kính Việt Nhật/Hải Long; phụ kiện Hiwin hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
12 | Các phụ kiện khác | Móc treo áo; lô giấy; thanh treo khăv; phễu thu sàn | Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Hiwin hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
VII | Cầu thang
1 | Mặt bậc; cổ bậc | Đá Marble/Granite | Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Vinastone hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
2 | Lan can | Sắt sơn tĩnh điện | Màu sắc, kiểu dáng theo thiết kế | Sắt Hòa Phát; Sơn Alkyd/Hòa Phát hoặc tương đương | Asia/Việt Nam
3 | Tay vịn | Gỗ tự nhiên | Gỗ nhóm 3 Màu sắc theo thiết kế |  | Việt Nam
VIII | Thiết bị cơ điện
1 | Đèn chiếu sáng trong nhà |  | Công suất: theo thiết kế | Rạng Đông/ Vonta/ Duhal | Asia/Việt Nam
|  |  | - Chip Led SMD/COB | hoặc tương đương
- Quang thông ( theo công suất của đèn)
- Chỉ số màu CRI> 80Ra.
- Nhiệt độ mầu 4000K-5000K ( ánh sáng trung tính)
- IP ≥ 40
2 | Ổ cắm |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60884-1 | Vonta/ Lioa/ Sino | Asia/Việt Nam
|  |  | - Chịu được cường độ dòng điện 16 Ampe - điện áp 250V | hoặc tương đương
- Đế âm loại chống cháy
- Chủng loại: theo thiết kế
- Đế vuông
3 | Công tắc |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60884-1 | Vonta/ Lioa/ Sino | Asia/Việt Nam
|  |  | - Chịu được cường độ dòng điện 16 Ampe - điện áp 250V | hoặc tương đương
- Đế âm loại chống cháy
- Chủng loại: theo thiết kế
- Đế vuông
4 | Chuông hình |  | .- Nguồn điện sử dụng: 220VAC, f=50Hz | Dahua | Asia
|  |  | - Môi trường hoạt động Nhiệt độ: từ 00C tới 400 C | hoặc tương đương
- Độ ẩm: tới 90%
- Hiển thị Màn hình màu 7 inch/WVGA (800x480 Pixels)
- Phương thức nói Rảnh tay
- Vật liệu Nhựa ABS+PS chống cháy
- Chức năng hỗ trợ Lưu trữ hình ảnh: lên đến 200 hình ảnh
- Kết nối với hệ thống tổng đài điện thoại
- Theo dõi qua camera giám sát.
5 | Nút nhấn chuông |  |  | Panasonic | Asia
|  |  | .- Môi trường hoạt động Nhiệt độ: từ -150C tới +550 C | hoặc tương đương
- Độ ẩm: tới 90%
- Phương thức nói Rảnh tay
- Tầm quan sát Ngang: xấp xỉ 870
- Dọc: xấp xỉ 660
- Phương pháp chiếu sáng Ánh sáng LED trắng, và hồng ngoại
- Chỉ số IP/IK IPX3
- Vật liệu Nhựa ABS chống cháy
6 | Bình nước nóng lạnh |  | Dung tích: theo thiết kế | Ariston, Ferroli | Asia/Việt Nam
|  |  | Điện áp làm việc: 220V | hoặc tương đương
Nhiệt độ đun nóng ≥ 75 độ c
Ruột bình: được phủ kín bằng lớp men Titan
Bộ chống giật ELCB
Lớp cách nhiệt bằng lớp bọt tổng hợp Polyurethane đậm đặc
Rowle an toàn: Rơ-le sẽ tự ngắt khi nhiệt độ trong bình quá 90 độ C
Thanh đốt: Thanh đốt mạ bạc
7 | Điều hòa |  | Công suất định mức: theo thiết kế | Panasonic / LG / Casper/General | Asia/Việt Nam
|  |  | Loại 2 chiều inverter | hoặc tương đương